ПРОЕКТ СХЕМЫ теплоснабжения Мерчанского сельского поселения Крымского района на период с 2025 по 2049 годы (актуализация на 2027 год)

2026 год

Содержание

| Наименование | Страница |
| --- | --- |
| Паспорт схемы | 3 |
| Характеристика Мерчанского сельского поселения Крымского района | 3 |
| Характеристика системы теплоснабжения | 5 |

Паспорт схемы

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Мерчанского сельского поселения Крымского района являются:

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190 -ФЗ «О теплоснабжении»;

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ                                            «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от                                        22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

приказ Министерства энергетики РФ от 05 марта 2019 г. № 212                         «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения;

приказ Министерства Энергетики Российской Федерации № 565, Министерства регионального развития Российской Федерации № 667 от                     29 декабря 2012 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», введенные в действие с 22 мая 2006 г.;

генеральный план Мерчанского сельского поселения Крымского района.

Схема теплоснабжения поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

обеспечение жителей Мерчанского сельского поселения Крымского района поселения тепловой энергией;

соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

установление ответственности субъектов теплоснабжения за надежное и качественное теплоснабжение потребителей;

обеспечение безопасности системы теплоснабжения.

Сроки реализации схемы: 2025–2049 годы.

Характеристика Мерчанского сельского поселения Крымского района

Мерчанское сельское поселение Крымского района основано в 2005 году и входит в состав муниципального образования Крымский район.

Общая площадь Мерчанского сельского поселения Крымского района составляет 6341 га.

В состав Мерчанского сельского поселения Крымского района входит пять населенных пунктов: хут. Веселый, хут. Майоровский, с. Мерчанское,              хут. Мова, хут. Ястребовский.

Численность населения на 1 января 2026 г. – 2072 человек.

Расстояние от села Мерчанского (административный центр Мерчанского сельского поселения Крымского района) до г. Крымска (административный центр муниципального образования Крымский район) составляет:

по трассе – 22 км;

по прямой – 12 км.

В связи с тем, что Мерчанское сельское поселение Крымского района находится в 12 километрах от административного центра муниципального образования Крымский район, климатические условия даны для всего Крымского района.

Климат в Крымском районе умеренно-континентальный, влажный. средняя температура воздуха летом составляет +24,1 ºС.

Средние температуры зимних месяцев положительные и составляют                +3,3 ºС, но при прохождении холодных атмосферных фронтов температура может опускаться ниже −20 ºС.

К опасным гидрометеорологическим явлениям, способным угрожать устойчивости зданий, сооружений и технологического оборудования относятся: штормовые и ураганные ветра (25-30 м/с и более), сильные дожди (10-20мм/час и более), аномально высокие и аномально низкие температуры, снежные и ледяные корки, грозы, ледяной дождь.

Безморозный период продолжается 219 дней. Заморозки наблюдаются уже в середине октября и заканчиваются в середине апреля.

Глубина промерзания почвы в данном районе составляет 0,8 мм.

Среднегодовое количество осадков в районе составляет 700-800 мм.

Характерен следующий ветровой режим: зимой преобладают западные ветры, летом юго-западные.

Теплоснабжающая организация – МУП «ТЭК Крымского района»:

котельная № 46, с. Мерчанское, ул. Ленина, 9, температурный график – 95/70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная.

Данные для расчета системы теплоснабжения в соответствии с                             СП 131.13330.2020:

Таблица 1

| № п/п | Показатель | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0.92 | - 15 0С |
| 2 | Средняя температура за отопительный период | - 3,0 0С |
| 3 | Продолжительность отопительного периода | 146 сут. |

Общая характеристика Мерчанского сельского поселения Крымского района приведена в таблице 2.

Таблица 2

| Показатели | Ед. измерения | Значения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Площадь территории в границах поселения | га | 6341 |
| Численность населения | чел. | 2075 |
| Среднегодовая температура воздуха | 0С | 10,1 |
| Средняя температура отопительного периода | 0С | - 3 |
| Глубина промерзания почвы: |  |  |
| средняя | мм | 80 |
| наибольшая | мм | 100 |
| Среднегодовое количество осадков | мм | 700-800 |
| Направление господствующих ветров |  | Западное и юго-западное |
| Падение рельефа | м | 30 |
| Средний уклон | % | 4 |

Характеристика системы теплоснабжения

Общая площадь жилого фонда Мерчанского сельского поселения Крымского района составляет – 46270 м2.

Отопление жилой застройки осуществляется с помощью автономных источников отопления.

Данная застройка в основном представлена домами одно-, двухквартирного типа, а также кирпичными зданиями коттеджного типа.                    Эти здания не присоединены к централизованным системам теплоснабжения. Теплоснабжение указанных потребителей осуществляется от индивидуальных газовых котлов или от печного отопления.

Поскольку данные об установленной тепловой мощности данных теплоагрегатов отсутствуют, не представляется возможности точно оценить резервы этого вида оборудования. Расход тепла на отопление существующих индивидуальных жилых домов определен из условий 20 ккал/ч на 1 м2.

В зоны действия индивидуального теплоснабжения входят жилые здания, которые не подключены к централизованной системе теплоснабжения.

Также к зонам индивидуального теплоснабжения относится котельная, обеспечивающая тепловой энергией социальные объекты, находящиеся на территории Мерчанского сельского поселения Крымского района.

Перечень потребителей с индивидуальными источниками теплоснабжения приведен в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование учреждения | Тип социального учреждения | Адрес учреждения | Отопление осуществляется |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Собственная котельная | Централизованное отопление | Альтернативные источники отопления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | МБОУ СОШ № 4 села Мерчанского | школа | Крымский район, с. Мерчанское, ул. Ленина, 9 | нет | да | нет |

Начальник управления по вопросам

жизнеобеспечения, связи

и комфортной среды администрации                                                     А.А. Ферлер